Anexa  la HCL nr.

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI – DALI

DENUMIRE PROIECT	REABILITARE TERMICĂ IMOBIL, str. Stelelor, nr.6

AMPLASAMENT 	Municipiul Timişoara, str. Stelelor, nr.6

TITULARUL INVESTIŢIEI		Primăria Municipiului Timişoara,

Bdul. C.D.Loga, nr.1

BENEFICIARUL INVESTIŢIEI	 Asociaţia de proprietari,

str. Stelelor, nr.6, jud. Timiș

NUMĂR PROIECT			179/3/2017

DATE TEHNICE

Anul construirii				1973

Regim de inălţime				S+P+10E

Număr apartamente				44

Suprafaţa construită			             313,60 mp

Suprafaţa construită desfăşurată		3071,10 mp

Sistemul constructiv				pereţi structurali din beton armat prefabricaţi

INDICATORI VALORICI:

Valoarea totală a investiţiei conform devizului general, inclusiv T.V.A.:    823.491,02 lei

Din care C+M:   713.630,10 lei

INDICATORI MINIMALI, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții – și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare:

- Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):  	             43,33 tone CO2

- Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:         	  44

- Scăderea consumului anual de energie primară:			                            181.182,42  kwh/an

- Scăderea consumului anual specific de energie pentru încălzire:		  	   86  kwh/m2/an

- Scăderea consumului anual specific de energie				    	   86 kwh/m2/an

INDICATORI LA FINALUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI:

- Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):      	               76,85 tone CO2

- Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:      	                 44

- Consumul anual de energie primară:		       				                343.655,80 kwh/an

- Consumul anual specific de energie pentru încălzire:		                              	     89,10kwh/m2/an

- Consumul anual specific de energie				                           	   150,0 kwh/m2/an

PROIECTANT

SC EURODRAFT PROIECT DESIGN SRL