## Sheet1
ANEXA la H.C.L. nr.__________/_______
”Extindere rețea apă” Timișoara, Cal. Torontalului CF nr. 449881, Beneficiar: societatea CAMPEADOR RESIDENCE S.R.L.
Nr. crt. | Denumire mijloc fix, componente | Elemente de identificare |  |  | Nr. inventar | Valoare inventar | Data intrării în patrimoniu | Durata normală de funcționare | Durata de utilizare rămasă
|  | Adresa | Cf. Nr. top | ML/ unit
1 | Hidrant suprateran de incendiu | Cal. Torontalului | CF 449881 | 6 buc |  | 5837.56 |  |  | Permanent
2 | Țeavă din polietilenă PE100, SDR17, PN 10, diametru exterior (mm) D = 90 x 5,4 mm | Cal. Torontalului | CF 449881 | 18 ml |  | 32678.53 |  |  | Permanent
3 | Țeavă PE 100 SDR 17 PN 10 D = 160x9,50 mm | Cal. Torontalului | CF 449881 | 270 ml |  | 108391.03 |  |  | Permanent
4 | Țeavă PE SDR 14 PN 10 D = 200x11.90 mm | Cal. Torontalului | CF 449881 | 280 ml |  | 110391.03 |  |  | Permanent
5 | Cămin prefabricat complet echipat pentru branșamente conform fișă tehnică | Cal. Torontalului | CF 449881 | 9 buc |  | 27689.56 |  |  | Permanent
6 | Contor rot, multijet, capete intr+ieșire filet DN = 4 mm | Cal. Torontalului | CF 449881 | 9 buc |  | 40946.66 |  |  | Permanent
7 | Cămin vane din beton cu D=2200 mm, Hi =2500mm | Cal. Torontalului | CF 449881 | 1 buc |  | 57540.07 |  |  | Permanent
8 | Țeavă din polietilenă PE 100, SDR 17, PN 10, diametru exterior D= 63x 3,8 mm | Cal. Torontalului | CF 446881 | 19 ml |  | 12902.11 |  |  | Permanent
| Total fără TVA - lei |  |  |  |  | 396376.55
| Total cu TVA -lei |  |  |  |  | 471688.09
DIRECTOR GENERAL D.G.I.M.
MIHAI FLORECU
| ȘEF SERVICIU A.R.P. | ȘEF BIROU H.T.G. |  |  |  | CONSILIER,
| LUCIAN BUDA | CAMELIA CEAUȘESCU |  |  |  | SORINA CIORNEA